台州市安监局安全生产大检查隐患问题汇总表

第  三  组    玉环                                                                            2017年 4-5月

| 序号 | 检查企业 | 问题清单 | 责任人 | 整改情况 | 落实措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江海川化学品有限公司（玉环大麦屿经济开发区滨河路） | 1、安全责任制缺乏针对；2、专职安全管理员无任命文件；3、动火作业、受限空间作业未按规定进行可燃气体分析；4、液氯仓库报警器线路不规范。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月4日下发责令限期整改指令书，要求于5月18日前整改完毕。 | 5月25日已复查，验收合格。 |
| 2 | 台州弘鼎胶粘剂有限公司（玉环县沙门镇五门工业村） | 1、安全生产责任制缺少针对性；2、部分气体泄漏报警仪故障；3、动火作业、受限空间作业未进行气体浓度检测； | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月4日下发责令限期整改指令书，要求5月19日前整改完毕。 | 5月31日已复查验收合格。 |
| 3 | 玉环亿龙铜熔炼有限公司(沙门镇滨港工业城) | 1、职业病危害未检测；2、生产车间作业人员未佩戴防护用品上岗作业；3、未组织从业人员体检；4、台帐不规范；5、未制定日常检查制度。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月24日下发责令限期整改指令书，要求7月24日前整改完毕。 | 7月25日已复查验收合格。 |
| 4 | 玉环铭盛铜业有限公司(沙门镇滨港工业城) | 1、职业病危害未检测；2、生产车间作业人员未佩戴防护用品上岗作业；3、未组织从业人员体检；4、未建立台帐；5、未制定日常检查制度。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月24日下发责令限期整改指令书，要求7月24日前整改完毕。 | 8月8日已复查验收合格。 |
| 5 | 浙江佳诺水泥有限公司(大麦屿街道连屿村) | 1、未签订2017年度安全生产责任书；2、未建立2017年安全生产管理台帐；3、电气设备未设置安全警示标志；4、电线拉接不规范。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月25日下发责令限期整改指令书，要求6月15日前整改完毕。 | 6月20日已复查验收合格。 |
| 6 | 玉环县清港学为阀门配件厂（清港镇双郏村） | 1、电器设备线路拉接不规范；2、煤气瓶未安装防倾倒装置；3、切料机、冲床转动部位未安装防护装置；4、未制定安全生产规章制度及操作规程；5、员工未佩戴劳保用品（口罩、耳塞、帽子）；6、消防器材损坏；7、生产车间未张贴警示标志。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 6月9日下发责令限期整改指令书，要求于6月18日前整改完毕。 | 6月28日已复查，验收合格。 |
| 7 | 玉环县文一机械厂（清港镇王家村） | 1、电器设备线路拉接不规范；2、未建立安全生产规章制度；3、未建立安全生产操作规程；4、未制定生产安全事故应急救援预案；5、未配置专职或兼职安全生产管理人员；6、电动车停放车间内。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 6月2日下发责令限期整改指令书，要求于6月11日前整改完毕。 | 6月28日已复查，验收合格。 |
| 8 | 玉环源发包装厂（清港镇王家村） | 1、未建立安全生产规章制度；2、未建立安全生产操作规程；3、未配置专职或兼职安全生产管理人员；4、电器设备线路拉接不规范；5、消防器材配置不足。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 6月2日下发责令限期整改指令书，要求于6月11日前整改完毕。 | 7月3日已复查，验收合格。 |
| 9 | 玉环新辉服装厂（清港镇上山村） | 1、电器设备线路拉接不规范；2、消防栓被阻挡；3、消防器材缺少。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月25日下发责令限期整改指令书，要求于6月1日前整改完毕。 | 6月8日已复查，验收合格。 |
| 10 | 玉环县正博锻造有限公司（清港镇上山村） | 1、电器设备线路拉接不规范 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月25日下发责令限期整改指令书，要求于5月31日前整改完毕。 | 6月15日已复查，验收合格。 |
| 11 | 玉环县恒宇料塑制品厂（清港镇徐斗村） | 1、未建立安全生产操作制度；2、电器设备线路拉接不规范；3、未建立安全生产责任制；4、未配备专职或兼职安全生产管理人员。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 6月2日下发责令限期整改指令书，要求于6月11日前整改完毕。 | 6月14日已复查，验收合格。 |
| 12 | 仙居县科成橡胶制品有限公司 | 未健全本单位的安全生产台帐； | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 要求立即整改 |  |
| 13 | 仙居县艺发礼品厂 | 1、未健全本单位安全生产管理台帐；2、部分设备设施旋转部分未安装防护罩；3、部分配电箱门缺失；4、部分电器设备未装箱屏护；5、车间内设施设备无警示标志；6、厂里发现的隐患未及时整改。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月22日下发责令限期整改指令书，要求于6月7日前整改完毕。 |  |
| 14 | 台州中黄工贸有限公司 | 车间正在搬迁过程中 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 |  |  |
| 15 | 浙江聚仙庄饮品有限公司 | 隐患排查、设备检修等台帐不完善 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 要求立即整改 |  |
| 16 | 台州科旭新材料科技有限公司 | 1、责任书未层层签订；2、安全生产隐患排查记录不完善；3、车间内警示标志不足；4、安全设备检查未记录；5、未开展职业病危害因素检测；6、接触职业病危害员工未进行职业健康检查。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月23日下发责令限期整改指令书，要求于6月9日前整改完毕。 | 6月21日已复查，验收合格。 |
| 17 | 仙居县韵航工艺品厂 | 1、未组织建立本单位的安全生产规章制度和操作规程；2、未建立、健全本单位的安全生产责任制；3、未与同一场所内的其他经营单位签订安全生产管理协议；4、生产经营场所未设置符合紧急疏散要求、标志明显的出口；5、未按规定配备本单位的安全管理人员；6、未建立本单位教育培训、隐患排查等台帐；7、未制定本单位的粉尘清扫制度；8、喷涂车间设置不符合安全生产要求；9、车间内未在有较大危害因素的生产经营场所和有关设备上设置明显的安全警示标志；10、车间内零时用电电线拉接不规范。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月23日下发责令限期整改指令书，要求于6月8日前整改完毕，同时责令暂时停产停业。 | 6月20日已复查，验收合格。 |
| 18 | 浙江得乐康食品股份有限公司（仙居县白塔镇） | 1、安全生产责任制不完善；2、无安全生产负责人任命文件及相关职责；3、安环部组成人员任命文件与实际安全管理人员不相符；4、甲类仓库硫酸与甲醇、异内醇未分开储存。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月3日下发责令限期整改指令书，要求5月10日前整改完毕。 | 5月10日已复查验收合格。 |
| 19 | 浙江神洲药业有限公司（仙居县穿城南路14号） | 加氢釜乙醇清洗管道应为金属管 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月3日下发责令限期整改指令书，要求5月10日前整改完毕。 | 5月10日已复查验收合格。 |
| 20 | 仙居元众液压机械有限公司(仙居县永安工业集聚区) | 1、责任书未落实到底，未与本单位的员工签订安全生产的责任书；2、车间内部分员工未按规定佩戴防护用品；3、落地电风扇等设备临时用电电线拉接不规范；4、车间内物品摆放不规范，安全通道有物品堆放；5、无安全员任命书；6、隐患排查，整改未落实；7、部分接触职业病危害的员工未按规定体检；8、部分职业卫生警示标志设置不规范。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月22日下发责令限期整改指令书，要求于6月7日前整改完毕。 | 6月20日已复查，验收合格。 |
| 21 | 浙江纳德机电股份有限公司(仙居县福应街道坑口村) | 1、职业健康检查结果未告知劳动者；2、劳动防护用品无发放记录。 | 林宝富 陈兴林 蒋 剑 李晓豪 | 5月22日下发责令限期整改指令书，要求于6月7日前整改完毕。 | 6月20日已复查，验收合格。 |