台州市安监局安全生产大检查隐患问题汇总表

椒江

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查企业 | 问题清单 | 责任人 | 整改情况 | 落实措施 |
| 1 | 台州宏达轻纺有限公司  (经济开发区枫南东路) | 1. 职业健康管理台帐不完善；2、未按照规定在产生严重职业病危害岗位醒目位置设置警示标志；3、未按照规定正确使用和佩戴劳动防护用品；4、生产车   间未做职业病危害因素检测； | 江厚斌 | 6.27下发责令整改指令书，要求7.27前整  改完毕。 | 整改完成 |
| 2 | 银河电气科技有限公司（东太和路7路） | 1. 未按照规定组织接触职业病危害因素劳动者进行职业健康检查；2、铁蕊车车间、油箱车间员工未佩戴耳塞、且个有使用的口罩不符合职业卫生标准；3、未组织劳动者进行职业卫生培训；4、电焊作业岗位未书面告知劳动职业危害真实情况；5、未健全职业   病防治管理措施。 | 江厚斌 | 6.22下发责令整改指令书，要求7.7前整改  完毕。 | 整改完成 |
| 3 | 台州兴旺水产有限公司  （椒江区前所街道椒北大道1号） | 1. 氨机房控制室未与氨机房分割，应设独立出口；2、厂区内安全警示标志设置不明显，应急照明装置未按要求设置；3、单冻机车间与氨机房的排风机装置均   未做防爆防潮处置； | 江厚斌 | 6.22下发责令整改指令书，要求6.30前整改完毕。 | 整改完成 |