台州防汛防台简报

第二十期

台州市防指办公室                   2019年8月12日17时

▲受灾总体情况

截止12日18时，全市受灾3615431人，死亡2人、失踪1人，紧急转移安置353426人；农作物受灾面积131370公顷，其中绝收19554公顷；倒塌房屋3378间，严重损坏4078间；直接经济损失194.6亿元，其中温岭42.3亿元、临海58.1亿元。

▲道路情况

台州境内高速基本恢复正常通行，普通国省道公路已全部完成抢通，481条农村公路完成抢通；尚有台金、诸永高速个别进口关闭,189条农村公路中（阻）断。

▲供电情况

目前还有6万户尚未通电，今晚恢复2万户，8000户道路不通的采用发电机保障供电,剩余3.2万户由于积水淹没采用应急灯照明供电。在积水清除情况下,全市明晚全部恢复正常供电。

▲水利情况

截至12日16时，全市大中型水库超汛限11座，小型水库超汛限57座，河道超警戒站点10个。其中超警戒较大站点有:椒江洪家超警戒水位0.41米，路桥螺洋超警戒水位0.37米，临海西门站超警戒水位0.69米。

▲供水情况

台州自来水公司正常运行，城区供水正常；黄岩自来水公司已恢复正常供水；路桥自来水公司蓬街泵站已恢复正常运行，城西水厂进出厂水质正常；临海水务集团城区供水正常运行，水质保持稳定；温岭供水公司城区已恢复正常供水；玉环水务集团水厂正常供水；天台自来水公司水厂生产正常，部分管道正在抢修中；仙居水务集团城区已恢复正常供水，部分跨溪管道正在抢修中；三门环境公司供水正常。

▲供气情况

目前，各燃气场站储罐、管路等主体设施均完好，管道燃气、城市气源站、加气站基本正常运行，瓶装燃气配送点基本恢复营业。

▲医疗防疫情况

截止12日17时，开展义诊及巡回医疗服务4825人次；全市一线防疫小分队有858支、4192人，累计出动8616人次；各地累计已消杀面积419.54万平方米，发放健康教育资料58万份，健康教育253.17万人次。

送：省防指办，市委办、市府办，市防指各成员单位，陈奕君书记、 张晓强市长、吴海平副书记、蔡永波常务副市长、赵海滨副市长、 周凌翔秘书长、林金荣秘书长、吴华丁副秘书长、苏元蓬副秘书长、 陈曦副秘书长。