台台台

台州市安全生产监督管理局文件

台安委办〔2020〕11号

关于对省安委会第十暗访组

暗访发现重大隐患进行挂牌督办的通知

各县（市、区）安委会，市安委会有关成员单位：

为进一步消除安全生产重大风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全，经研究，市安委会决定对3月26日至4月3日省安委会第十暗访组发现的5家企业6项重大隐患进行挂牌督办，现予以公布。椒江区、黄岩区、温岭市、仙居县安委会要落实整改和验收责任单位，指导督促企业严格按照整改责任、措施、时限、资金、预案“五到位”要求，切实抓好重大隐患整治；市综合行政执法局、市应急管理局要加强督办，督促指导县级主管部门和企业抓好整改落实。整改完成后5个工作日内县级行业主管部门要组织验收，并经县级安委会及市级行业主管部门审核后报市安委办销号。

市安委办联系人：吴志成  88510989

附件：1.省安委会第十暗访组暗访发现重大隐患挂牌督办清单

2.省安委会第十暗访组暗访发现重大隐患挂牌督办整

改验收表

台州市安全生产委员会办公室

2020年4月7日

附件1

省安委会第十暗访组暗访发现重大隐患挂牌督办清单

| 企业名称 | 所属行业 | 问题隐患内容 | 整改期限 | 整改责任单位 | 整改督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江丽晶化学 有限公司 | 化工医药 | 回收丙酮、乙醇等储罐周边未根据规范要求安装可燃气体报警装置。 | 4月12日前 | 椒江区安委会 | 台州市应急管理局 |
| 台州市铭志装饰材料有限公司 | 化工医药 | 油漆车间部分电气设备不符合防爆要求，包括配备的电子称、4楼电气控制箱不防爆。 | 4月14日前 | 黄岩区安委会 | 台州市应急管理局 |
| 浙江跃岭股份 有限公司 | 工矿商贸 | 1.液化天然气未按规定采用万向充装系统。 | 6月30日前 | 温岭市安委会 | 台州市应急管理局 |
|  |  | 2.液化天然气储罐区、卸车气化器等场所未设置可燃气体报警装置；气体报警主机未设置在24h有人值守的场所。 | 4月28日前 |  |  |
| 仙居华润燃气 有限公司 | 城镇燃气 | 液化天然气未按规定采用万向充装系统；卸车软管已超过检验有效期。 | 6月30日前 | 仙居县安委会 | 台州市综合行政 执法局 |
| 台州南峰药业 有限公司 | 化工医药 | 乙醇储罐与周边道路、电力线等防火间距不足。 | 6月30日前 | 仙居县安委会 | 台州市应急管理局 |

附件2

省安委会第十暗访组暗访发现重大隐患

挂牌督办整改验收表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 公布文号 |  | 整改期限 |  |
| 整改完成时间 |  | 现场验收时间 |  |
| 问题隐患内容 |  |
| 整改情况 | 整改单位（盖章）： 主要负责人（签名）： 年 月 日 |
| 县级部门验收意见 | 单位（盖章）： 验收人员： 年 月 日 |
| 县级安委会审核意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 |
| 市级督办单位意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 |
| 市安委办意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 |

注：1.本表一式5份，企业、县级主管部门、县级安委会、市级督办单位、市安委办各1份。

2.报送本表时，请附送相关证明材料，如安全评价报告、整改前后图片对比等。

抄送：省安委办，市府办，蔡永波常务副市长、陈曦副秘书长。

台州市安全生产委员会办公室 2020年4月7日印发